## 投标总价封面
南充科技职业学院2025年暑假东校区维修改造工程
投 标 总 价（二标段）
投 标 人:
（单位盖章）
| 日 期： | 年 月 日

## 工程项目投标总价
投 标 总 价（二标段）
招 标 人: |  | 南充科技职业学院
工 程 名 称: |  | 南充科技职业学院2025年暑假东校区维修改造工程
投标总价(小写): |  | 元
(大写): |  | 元
投 标 人:
(单位盖章)
日 期:

## 清单投标报价说明
清单投标报价说明
工程名称：南充科技职业学院2025年暑假东校区维修改造工程
1 | 工程范围：详见《工程量清单》。
2 | 报价说明： （1）不含税单价为综合包干单价，为最终结算单价，结算时不作任何调整。 （2）本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和"技术标准和要求"的有关规定，经发包人和承包人双方核定确认，最终以发包人按工程结算程序的审核结果为准。 （3）清单项目中没有包含的项目，结算时按照合同约定执行。 （4）合同清单中相同项目，出现多个综合单价的情况，按最低价记取。 （5）清单项目施工报价包含但不限于清单项目特征描述，包含完成清单所列项目的相应工序、材料、人工、措施费等完成施工内容的全部费用。 （6）若投标人存在明显不平衡报价，招标人有权要求投标人调整。 （7）中标后人工价及材料价格不因市场变化或其他任何原因进行价差调整。
3 | 本清单中未明确工艺要求及技术标准的，详见装饰装修相关规范及验收标准。
4 | 施工及验收：按照国家装饰装修相关规范要求的施工及验收规范执行。
5 | 材料：本工程除明示为甲供主要材料外，其它主材、辅材及施工所需材料及设备（机具）均由投标人负责。由投标人负责的所有材料的材质、色彩、规格等应符合设计文件及合同要求。
6 | 特别说明： (1) 综合单价、合价保留两位小数，电子版与纸质版不一致的，以纸质版为准。 （2）因现场展示效果需要，招标人若对工程清单内的部分工程项（量）进行增减调整，投标人不得有异议，仍按中标综合单价按实结算。

## 宿舍区工程量清单
二标段工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税 综合单价 | 不含税合价 | 备注
1 | 浴室设施设备拆除 | 1.名称：设施设备拆除 2.型号、规格：详现场 3.包括但不限于隔断拆除、墙地面天花拆除和排风扇、热水器等(含建渣清运) 4.达到清水房可施工的条件,均包含在综合单价 | 间 | 3 |  |  | 浴室
2 | 地砖楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20mm厚抹平，1％坡度地漏 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，上撒1mm厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格、颜色：同样板间 4.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 64.5 |  |  | 浴室
3 | 地砖踢脚线 | 1.踢脚线高度：同样板间 2.底层厚度、砂浆配合比：25mm1:2.5水泥砂浆 3.粘结层厚度、材料种类：4mm纯水泥浆粘贴(42.5水泥中掺20%白乳胶) 4.面层材料品种、规格： 5.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝水泥浆擦缝 | m2 | 105 |  |  | 浴室
4 | 室内乳胶漆 | 1.基层处理：填补找平、返碱处理、腻子二遍、打磨、清理包含原墙面墙面彩色图画及贴纸处理 2.油漆品种：立邦净味环保漆； 3.喷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆一遍。 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 14656.8 |  |  | 宿舍+浴室
5 | 楼道乳胶漆 | 1.基层及细部处理：填补找平、返碱处理、腻子二遍、打磨、清理； 2.油漆品种：立邦净味环保漆； 3.喷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆一遍。 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 2276 |  |  | 楼道
6 | 五孔插座 | 1.名称：普通插座； 2.规格：10A 250V； 3.安装方式：明装； 4.安装位置：现场定位（含交换机供电插座）； 5.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 774 |  |  | 宿舍+浴室
7 | 空调插座 | 1.名称：空调插座； 2.规格：16A 250V； 3.安装方式：明装。 4.安装位置：见施工图或现场定位； 5.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 192 |  |  | 宿舍+浴室
8 | 网络插座 | 1.名称：网络插座； 2.安装方式：明装。 3.安装位置：见施工图或现场定位； 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 672 |  |  | 宿舍+浴室
9 | 楼道供电插座 | 1.名称：路由器供电插座 2.规格：根据现场实际，单独供电（含线） 3.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 8 |  |  | 楼道 设备甲供
10 | 吸顶灯 | 1.名称：吸顶灯； 2.规格、型号： 3.安装位置：见施工图或现场定位； 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 480 |  |  | 宿舍+浴室
11 | 楼道声光感应吸顶灯 | 1.名称：声光感应吸顶灯吸顶灯； 2.规格、型号： 3.安装位置：见施工图或现场定位； 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 24 |  |  | 楼道
12 | 单联开关 | 1.名称：单联开关； 2.规格、型号： 3.安装位置：见施工图或现场定位； 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 480 |  |  | 宿舍+浴室
13 | 楼道单联开关 | 1.名称：单联开关； 2.规格、型号： 3.安装位置：见施工图或现场定位； 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 24 |  |  | 楼道
14 | 超六类网线 | 1.名称：六类非屏蔽网线 2.规格：Cat6 UTP 3.敷设方式：明装穿管； 4.配件：含水晶头模块； 5.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 米 | 7968 |  |  | 宿舍+浴室
15 | 网络交换机 | 1.名称：路由器 2.规格：8口千兆交换机 3.容量：详设计 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 96 |  |  | 宿舍+浴室
16 | 配线 BV-4.0 | 1.配线形式：明装、管内穿线； 2.导线型号、材质、规格：BV-4.0mm2； 3.敷设部位或线制：插座线路、空调线路； 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 米 | 6816 |  |  | 宿舍+浴室
17 | 配管 PVC20 | 1.名称：塑料管、穿插座线； 2.材质：刚性阻燃； 3.规格：PVC20、B管； 4.配置形式及部位：明装，插座线； 5.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 米 | 5028 |  |  | 宿舍+浴室
18 | 配管 PVC32 | 1.名称：塑料管、穿网线； 2.材质：刚性阻燃； 3.规格：PVC32、B管； 4.配置形式及部位：明装，网线； 5.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 米 | 1920 |  |  | 宿舍+浴室
19 | 钻孔 | 1.强弱电管线钻孔，穿墙孔； 2.开孔尺寸：依照现场需求； 3.洞口清理及封堵。 | 个 | 288 |  |  | 宿舍+浴室
20 | 不锈钢晾衣杆 | 1.201不锈钢晾衣杆； 2.依照样板间样品制作。 | 套 | 192 |  |  | 宿舍+浴室
21 | 窗帘 | 1.单层遮光布艺窗帘，含导轨五金及安装； 2.按1.8倍褶皱计算； | 米 | 1056 |  |  | 宿舍+浴室
22 | 卫生间窗户玻璃更换 | 1.名称：窗户玻璃更换； 2.材质：详图纸或现场，参考其他房间； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：更换内外锁具、合页和门扇加固喷漆修复等； | 张 | 6 |  |  | 宿舍
23 | 入户门维修 | 1.名称：入户门维修； 2.材质：详图纸或现场； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：更换内外锁具、合页和门扇加固喷漆修复等； | 樘 | 23 |  |  | 宿舍
24 | 入户门更换 | 1.名称：入户门更换； 2.材质：详图纸或现场，钢制防盗门； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：含内外锁具、合页等全部五金件； | 樘 | 30 |  |  | 宿舍+浴室
25 | 卧室门维修 | 1.名称：卧室门维修； 2.材质：详图纸或现场； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：更换内外锁具、合页和门扇加固喷漆修复等； | 樘 | 42 |  |  | 宿舍
26 | 卧室门更换 | 1.名称：卧室门更换； 2.材质：详图纸或现场，钢制防盗门； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：含内外锁具、合页等全部五金件； | 樘 | 21 |  |  | 宿舍
27 | 厕所门维修 | 1.名称：厕所门维修； 2.材质：详图纸或现场； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：更换内外锁具、合页、玻璃和门扇加固等； | 樘 | 34 |  |  | 宿舍
28 | 厕所门更换 | 1.名称：厕所门更换； 2.材质：详图纸或现场，铝合金玻璃门； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：含内外锁具、合页等全部五金件； | 樘 | 41 |  |  | 宿舍
29 | 厨房门维修 | 1.名称：厨房门维修； 2.材质：详图纸或现场； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：更换内外锁具、合页、玻璃和门扇加固喷漆修复等； | 樘 | 45 |  |  | 宿舍
30 | 厨房门更换 | 1.名称：厨房门更换； 2.材质：详图纸或现场，黑色铝合金玻璃门； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：含内外锁具、合页等全部五金件； | 樘 | 24 |  |  | 宿舍+浴室
31 | 阳台推拉门维修 | 1.名称：阳台推拉门维修； 2.材质：详图纸或现场； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：包括但不限于加固门框、更换滑轮等； | 樘 | 22 |  |  | 宿舍
32 | 阳台推拉门更换 | 1.名称：阳台推拉门更换； 2.材质：详图纸或现场，铝合金门； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：更换玻璃； | 樘 | 13 |  |  | 宿舍
33 | 阳台推拉门更换玻璃 | 1.名称：阳台推拉门更换玻璃； 2.材质：详图纸或现场； 3.规格：详图纸或现场； 4.形式：更换玻璃； | 樘 | 7 |  |  | 宿舍
34 | 立柱型成品陶瓷洗漱盆 | 1.名称：立柱型成品陶瓷洗漱盆 冷热水 2.材质：陶瓷 3.组装形式：详设计 4.包含打螺栓孔、冷热水龙头、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 21 |  |  | 宿舍+浴室
35 | 冷热水龙头更换 | 1.材质同立柱型成品陶瓷洗漱盆的水龙头 2.含附件安装、与上下水管连接、试水 | 个 | 45 |  |  | 宿舍
36 | 高压管更换 | 1.含附件安装、与上下水管连接、试水 | 根 | 83 |  |  | 宿舍
37 | 厨房盥洗槽更换 | 1.名称：厨房盥洗槽 2.材质：不锈钢 3.组装形式：详设计 4.包含附件安装、与下水管连接、试水 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 24 |  |  | 宿舍
38 | 蹲式大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.型号、规格：详设计 3.组装方式：含本体、水箱及配件、角阀等所有附配件成套制作安装 4.坐便器、水箱和阀门均为同一品牌的配套产品 5.包含打螺栓孔，大便器、水箱及附件安装与上下水管连接，试水 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 4 |  |  | 宿舍
39 | 蹲式大便器水箱 | 1.名称：蹲式大便器水箱更换 2.型号、规格：详设计 3.组装方式：水箱及配件、角阀等所有附配件成套制作安装，水箱及附件安装与上下水管连接，试水 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 40 |  |  | 宿舍+浴室
40 | 厨房台面维修 | 包括但不限于钢筋水泥瓷砖修复 | 项 | 18 |  |  | 宿舍
41 | 不锈钢大门 | 1.门代号及洞口尺寸：不锈钢大门 2.门框或扇外围尺寸：3700*2000mm 3.门框、扇材质：不锈钢 4.锁具等五金配件、门框与周边墙体的塞缝及安装运输等费用均包含在综合单价中 | m2 | 7.4 |  |  | 4栋侧面
42 | 彩钢瓦门拆除 | 1.名称：彩钢瓦门拆除 2.型号、规格：详现场 3.含建渣清运 | 项 | 1 |  |  | 5栋旁
43 | 整理绿化用地 | 1.土壤类别：详见现场、设计图纸 2.土质要求：符合绿化种植要求 3.种植土运距：综合考虑 4.种植土回填厚度符合设计及绿化种植要求 5.场地造型符合实际现场要求 6.包括但不限于清理杂草枯树（使用除草剂）、清理建筑垃圾 | m2 | 600
44 | 回填种植土方 | 1.土质要求：种植土 2.密实度要求：按规范要求，夯填，松土及平整 3.运距：投标人自行考虑 4.包括但不限于回填种植土方、绿化草籽播种 | m2 | 600
45 | 垃圾箱 | 1.名称：定制垃圾箱 2.规格尺寸：详现场 | 个 | 1
46 | 开水器 | 1.规格型号：3口开水机 | 台 | 4
47 | 水电刷卡系统 | 1.名称：水电刷卡收费系统 2.规格尺寸：详现场 3.共计96个房间 | 套 | 1
48 | 不含税合计 |  |  |  |  | 0
49 | 税率： % |  |  |  |  | 0 | 按企业规模填报
50 | 含税合计 |  |  |  |  | 0
投标人名称： （盖章） |  |  |  |  | 日期：