## 一标段桌椅规格参数
附件一 | 【一标段桌椅规格参数】
桌椅规格参数及参考样式图
名称 | 规格参数
固定桌椅 | 桌椅规格：总高：900 ；中心距：520；座内宽：470； 坐高：450；地到扶手高：650；扶手长：300; 扶手宽：50；基本椅深：850；写字板高度：750mm； 误差：±5-10mm 建议最小行距：900mm。
固定桌椅 | 一、前排： 1.规格：中心距：520mm、写字板高度：750mm。 2.站脚：采用优质铝合金一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，周圈壁厚4mm，脚架表面经过防氧化处理后又经高温喷涂处理，使粉末附着力更强，保证脚架耐腐蚀、不生锈、不褪色，脚掌有3个地脚孔，表面卡扣式圆形PP胶盖嵌入，整体美观耐用，起到防尘美观作用。 3.前挡板：采用优质多层热压成型板，常规厚度10mm，双面贴防火板。 4.台面板（活动式写字板）：采用铰链活动式支架，支架托臂3mm厚，优质钢板冲压成型。两端铝件封边，自攻螺丝紧扣写字板，整体更加大气美观，使用极为方便，合理利用空间，使用时翻开，不用时可翻起，省空间，完全满足书写时的承重要求。写字板尺寸：483mm(长）x300mm（宽）x25mm（厚）高密度刨花板为基材，PVC封边，带笔槽，带杯架槽尺寸直径80mm。 5.书网架：采用优质冷拉钢经模具冲压碰焊成型，主线直径为¢5mm，辅助线直径为¢3mm，经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，实用牢固，承受承重不小于20kg。 6.台面板连接角码：采用优质冷轧钢板经模具冲压成型，厚度不低于1.5mm。经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 7.背 框：采用2mm优质钢板为主骨架，配上1.2mm钢板折弯件横向连接，焊接成框架；表面粉末静电喷涂，并经高温烤焗。
固定桌椅 | 二、中排： 1.规 格:中心距520mm，总高：900mm±5mm，总深850mm±5mm，坐高450mm±5mm，扶手高650mm±5mm，扶手长：305mm±5mm,扶手宽50mm，台面板高度：750mm±5mm，台面板宽度：300mm。 2.站 脚：采用优质铝合金一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理并经高温烤焗，表层没有焊接点，自带扶手， 周圈壁厚4mm。高度适应阶梯教室安装使用，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，确保椅子安全稳固的固定于地面，外覆优质2个圆形PP塑料盖，起到防尘美观作用。脚掌底部长度355mm±5mm，孔距315mm，脚掌俩端宽50mm。 3.座 板：采用优质多层热压成型板，厚度15mm，双面贴防火板，四周喷漆处理，牢固耐用，不褪色(坐板宽445 x深425mm)与铝合金座托用螺杆穿透连接，板面配特制不锈钢螺母套，连接可靠，美观。 4.椅座角码：采用优质铝合金经模具压铸成型，表面经喷涂处理，该角码组件具有防夹手功能。 5.背 框：用2mm优质钢板为主骨架，配上1.2mm钢板折弯件横向连接，焊接成框架；表面粉末静电喷涂。 6.背 板：采用优质多层热压成型板，厚度 10mm，双面贴防火板； ★7.台面板（活动式写字板）：采用铰链活动式支架，支架托臂3mm厚，优质钢板冲压成型。整体更加大气美观，使用极为方便，合理利用空间，使用时翻开，不用时可翻起，省空间，完全满足书写时的承重要求。写字板尺寸：483mm(长）x300mm（宽）x15mm（厚）高密度刨花板为基材，双面贴防火板，4面采用PVC塑料封边，面板设计笔槽，带杯架，塑料件一体成型，杯架槽尺寸直径80mm。（如示意图所示）。 8.书网架: 采用优质冷拉钢经模具冲压碰焊成型，主线直径为¢5mm，辅助线直径为¢3mm，经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，实用牢固，承受承重不小于20kg。 9.台面板连接角码：采用优质冷轧钢板经模具冲压成型，厚度不低于1.5mm。经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 10.回复机构：重力回复，永不失效，整个回复机构采用全密封设计，可完全避免由椅座收合夹手事故，回复轻灵，外加消音处理，零机械故障，持久耐用，回复重力块采用铸铁浇铸成方型块，外部采用铝合金角码盖封盖，外观美观大气。
固定桌椅 | 三、后排： 1.规 格:中心距520mm±5mm，总高：900mm±5mm，坐高450±5mm，扶手高650mm±5mm，扶手长：300mm±5mm，扶手宽50mm。 2.站 脚：采用优质铝合金一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理并经高温烤焗，表层没有焊接点，自带扶手。，周圈壁厚4mm。高度适应阶梯教室安装使用全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，确保椅子安全稳固的固定于地面，外覆优质2个圆形PP塑料盖，起到防尘美观作用。脚掌底部长度360mm±5mm，孔距315mm，脚掌俩端宽50mm。 3.座 板：采用优质多层热压成型板，厚度15mm，双面贴防火板，四周喷漆处理，牢固耐用，不褪色(坐板宽445 x深425mm)与铝合金座托用螺杆穿透连接，板面配特制不锈钢螺母套，连接可靠，美观。 4.椅座角码：采用优质铝合金经模具压铸成型，表面经喷涂处理；该角码组件具有防夹手功能。 5.背 框：采用2mm优质钢板为主骨架，配上1.2mm钢板折弯件横向连接，焊接成框架；表面粉末静电喷涂。 6.背 板：采用优质多层热压成型板，厚度 10mm，双面贴防火板； 7.回复机构：重力回复，永不失效，整个回复机构采用全密封设计，可完全避免由椅座收合夹手事故，回复轻灵，外加消音处理，零机械故障，持久耐用，回复重力块采用球墨铸铁浇铸成型，外部采用铝合金角码盖封盖，外观美观大方。
样式图

## 一标段报价表
附件一 | 【一标段桌椅报价表】
桌椅报价表
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
1 | 固定桌椅 | 位 | 336
不含税合计
税费（根据企业规模填报）
含税合计
含税合计大写 |  |  |  |  | 0
不含税单价包含材料费、人工费、运输费、装卸费、安装费、调试、利润等合格交付招标人之前的所有相关费用。
投标人名称： （盖章） 日期：