## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【南充科技职业学院~
| 南充科技职业学院室外楼梯项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 南充科技职业学院
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【南充科技职业学院~
| 南充科技职业学院室外楼梯项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 南充科技职业学院 | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)清单计价编制说明【南充科技职业~
总 说 明
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目 | 第1页 共1页
一、工程概况 （1）建设规模：本项目为南科院室外楼梯项目，结构体系采用钢筋混凝土结构。 （2）工程特征：详见设计施工图。 （3）计划工期：以招标文件规定为准。 （4）施工现场及变化情况：以现场实际勘查情况为准。 （5）自然地理条件：以现场实际勘查情况为准。 （6）环境保护要求：符合国家有关规范要求。 二、工程招标和分包范围 （1）设计图纸及清单所示全部内容。 三、工程量清单编制依据 （1）委托单位提供的设计施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。 （2）安全文明施工费、规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的相关费率计取。 （3）人工费调整系数按川建价发〔2025〕41号执行。 （4）材料价格：按《南充工程招标造价信息》2026年2期西充县材料信息价加运费和市场价为准。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求 （1）工程质量要求：达到国家现行施工验收规范一次性验收合格标准。 （2）材料质量要求：砼全部按商品砼、砂浆按预拌干混砂浆考虑，钢材、水泥采用大厂产品，其他材料符合国家验收规范及强制性条文规定。 （3）施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门安全文明及施工相关要求的规定，且符合施工规范及验收标准的相关要求。 五、其他需说明的问题 （1）本次清单中所列的工程量按照设计图纸计算的工程量，不能作为最终结算工程量，最终工程量应以招标人或其授权委托的监理工程师核准的实际完成工程量为准。工程竣工结算时按经相关单位签字认可的全套竣工资料（包括竣工图等），并根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定合同中约定的相关条款进行计量。 （2）工程量清单中对工程项目的内容、工作特征及具体做法只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集，组价时应包括完成所有工作内容。除非合同另有约定，工程量清单中的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容。 （3）本工程量清单的计量采用中华人民共和国法定计量单位。 （4）工程量清单报价中各项金额均以人民币元为报价单位。
表-01

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 土石方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 楼地面装饰工程
1.6 | 其他装饰工程
1.7 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 24549.01 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土石类别：综合 2.挖土、石深度：综合 3.投标人自行考虑场内外中转场的设置及相关费用 4.开挖方式：综合 5.基坑底部人工捡底发生费用由投标人综合考虑在综合单价中 6.因工作面及放坡增加的土方量计入清单工程量，投标时综合考虑，结算时按实际挖填方量计算 7.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 339.58
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种：满足规范要求 2.填方粒径要求：满足规范要求 3.填方来源、运距：投标人踏勘现场现场综合考虑取土场、借土、买土回填及场内外运距，其费用综合考虑在综合单价中 4.场内外运输、摊铺、压实，其费用综合考虑在综合单价中 5.回填方式：综合考虑 6.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 266.55
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：投标人自行考虑 2.场内外运距：场内外运输综合考虑 3.外运处置费用（含弃土场费用）由投标人自行考虑场内外运距及弃土场费用，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 | m3 | 73.03
分部小计
桩基工程
4 | 010301004004 | 凿桩头 | 1.桩类型：灌注桩 2.混凝土强度等级：C30 3.有无钢筋：有 4.建渣运距：投标人自行考虑 | m3 | 10.9
5 | 010302004005 | 人工挖孔桩土方 | 1.地层情况：综合 2.挖孔深度：详设计 3.弃土运距：投标人自行考虑 4.挖桩间土增加工日的费用由投标人在综合单价内综合考虑 | m3 | 208.95
6 | 010302004006 | 人工挖孔桩石方 | 1.地层情况：综合 2.挖孔深度：详设计 3.弃石运距：投标人自行考虑 4.挖桩间土增加工日的费用由投标人在综合单价内综合考虑 | m3 | 81.76
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 010302005007 | 人工挖孔灌注桩护壁 | 1.混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 99.95
8 | 010302005008 | 人工挖孔灌注桩桩芯-有护壁 | 1.混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 109
9 | 010302005009 | 人工挖孔灌注桩桩芯-无护壁 | 1.混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 42.84
分部小计
砌筑工程
10 | 010401001010 | 砖胎模 | 1.砌块品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2.墙体类型 ：综合 3.砂浆强度等级：M10预拌砂浆 4.其余满足设计及规范要求 | m3 | 17.76
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 010501001011 | 垫层 C20 | 1.混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 6.53
12 | 010501005012 | 桩承台基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 42.12
13 | 010502001013 | 矩形柱 C30 | 1.混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 13.69
14 | 010502003014 | 异形柱 C30 | 1.混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 9.08
15 | 010506001015 | 直形楼梯 C30 | 1.混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 372.12
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
16 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10 2.钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3.弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含钢筋笼制作及吊装费用 6.其他：满足招标技术及相关规范要求 | t | 4.625
17 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径≤φ10 2.钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3.弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含钢筋笼制作及吊装费用 6.其他：满足招标技术及相关规范要求 | t | 11.134
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
18 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～14 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径φ12～14 2.钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3.弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含钢筋笼制作及吊装费用 6.其他：满足招标技术及相关规范要求 | t | 0.544
19 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径φ16 2.钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3.弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含钢筋笼制作及吊装费用 6.其他：满足招标技术及相关规范要求 | t | 6.539
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ＞16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径φ＞16 2.钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3.弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含钢筋笼制作及吊装费用 6.其他：满足招标技术及相关规范要求 | t | 18.94
分部小计
楼地面装饰工程
21 | 011106001021 | 花岗石楼梯面层 | 1.基层清理 2.30mm厚M15预拌砂浆粘结层 3.600*300*50mm芝麻灰火烧面花岗石面层 4.其余满足设计及规范要求 | m2 | 240.99
22 | 011102001022 | 花岗石楼地面 | 1.基层清理 2.30mm厚M15预拌砂浆粘结层 3.600*300*50mm芝麻灰火烧面花岗石面层 4.其余满足设计及规范要求 | m2 | 138.93
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
23 | 010904004023 | 楼地面变形缝 | 1.铝合金板楼地面变形缝 2.做法详西南18J312-79-8 | m | 12.96
分部小计
其他装饰工程
24 | 011503001024 | 室外楼梯栏杆 | 1.室外楼梯栏杆 2.H=1.1m 3.做法详西南22J403-2-8-B3 | m | 266.26
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701002009 | 外脚手架 | 1.搭设方式：投标人综合考虑. 2.搭设高度：投标人综合考虑 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、根据拟定的施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种形式脚手架及搭设方式该综合单价结算不做调整. | m2 | 305.58
小计
混凝土模板及支架（撑）
2 | 011702001010 | 基础垫层 | 1.支护类型：木模、复合模板、竹胶合板、覆膜板等综合考虑在单价内 2.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3.投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4.其他未尽事宜符合设计及国家现行规范要求 | m2 | 17.88
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 011702002011 | 矩形柱 | 1.支护类型：木模、复合模板、竹胶合板、覆膜板等综合考虑在单价内 2.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3.投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4.其他未尽事宜符合设计及国家现行规范要求 | m2 | 96.3
4 | 011702004012 | 异形柱 | 1.支护类型：木模、复合模板、竹胶合板、覆膜板等综合考虑在单价内 2.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3.投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4.其他未尽事宜符合设计及国家现行规范要求 | m2 | 60.35
5 | 011702024013 | 楼梯 | 1.支护类型：木模、复合模板、竹胶合板、覆膜板等综合考虑在单价内 2.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3.投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4.其他未尽事宜符合设计及国家现行规范要求 | m2 | 372.12
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.11
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.65
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.48
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.84
2 | 011707002002 | 夜间施工增加费
3 | 011707003003 | 非夜间施工照明
4 | 011707004004 | 二次搬运费
5 | 011707005005 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007007 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008008 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1963.47 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 040805001001 | 高压钠路灯 | 1.名称：高压钠路灯 2.型号：1*30W 3.灯杆材质、高度：灯杆高度3m，1*30W 4.预埋件综合考虑。 | 套 | 28
2 | 040803001002 | 电力电缆 YJY-3*2.5mm2 | 1.名称：电力电缆 YJY-3*2.5mm2 2.型号.规格：YJY-3*2.5mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内敷设 | m | 214.58
3 | 040804001003 | 配管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：埋地、混凝土内暗装综合考虑 | m | 210.81
4 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土+沥青 2.厚度：20cm 3.切缝综合考虑 | m2 | 5.4
5 | 041001003005 | 拆除基层 | 1.材质：砂砾石 2.厚度：20cm | m2 | 5.4
6 | 040202009006 | 砂砾石基层恢复 | 1.石料规格：砂砾石 2.厚度：20cm | m2 | 5.4
7 | 040203007007 | 水泥混凝土路面恢复 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：10cm | m2 | 5.4
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 040203006008 | 沥青混凝土路面恢复 | 1.沥青品种：普通石油沥青 2.沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3.石料粒径：详设计，满足设计要求 4.掺和料：详设计，满足设计要求 5.厚度：10cm 6.购买成品或现场自设拌合场投标人自行考虑，半成品的运输费用含在综合单价中 7.压实度必须满足设计及规范要求 | m2 | 5.4
9 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：80cm | m3 | 2.16
10 | 040103001010 | 回填方 | 1.原土回填 2.机械碾压 | m3 | 2.16
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.11
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.65
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.48
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.84
2 | 031302002002 | 夜间施工增加费
3 | 031302003003 | 非夜间施工增加
4 | 031302004004 | 二次搬运费
5 | 031302005005 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006006 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008007 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南充科技职业学院室外楼梯项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12